| 檢查項目/日期(工作日) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機房環境檢查 | 機房溫度 | 溫度是否小於30度C |  | v | v | v | v | v |  |  | v | v | v | v | v |  |  | v | v | v | v | v |  |  | v | v | v | v | v |  |  |  | v |
|  | 機房濕度 | 溼度是否介於30RH~70RH%之間 |  | v | v | v | v | v |  |  | v | v | v | v | v |  |  | v | v | v | v | v |  |  | v | v | v | v | v |  |  |  | v |
|  | 冷氣 | 冷氣機是否正常運作 |  | v | v | v | v | v |  |  | v | v | v | v | v |  |  | v | v | v | v | v |  |  | v | v | v | v | v |  |  |  | v |
|  | 監視警報系統 | 監控和警報系統是否正常運作 |  | v | v | v | v | v |  |  | v | v | v | v | v |  |  | v | v | v | v | v |  |  | v | v | v | v | v |  |  |  | v |
|  | UPS | UPS負荷是否超載(70%) |  | v | v | v | v | v |  |  | v | v | v | v | v |  |  | v | v | v | v | v |  |  | v | v | v | v | v |  |  |  | v |
|  | 消防系統 | 消防器材是否正常 (每月一次) |  | v | v | v | v | v |  |  | v | v | v | v | v |  |  | v | v | v | v | v |  |  | v | v | v | v | v |  |  |  | v |
| 網路安全檢查 | 系統容量檢查 | 各系統硬碟空間是否正常(<=90%) |  | v | v | v | v | v |  |  | v | v | v | v | v |  |  | v | v | v | v | v |  |  | v | v | v | v | v |  |  |  | v |
|  | 網路連線 | 對外網路(網站)是否正常運作 |  | v | v | v | v | v |  |  | v | v | v | v | v |  |  | v | v | v | v | v |  |  | v | v | v | v | v |  |  |  | v |
|  | 防毒軟體 | 檢查掃描引擎及病毒碼更新狀況 |  | v | v | v | v | v |  |  | v | v | v | v | v |  |  | v | v | v | v | v |  |  | v | v | v | v | v |  |  |  | v |
|  | 備份作業 | 各系統日常備份是否正常完成(還原測試) |  | v | v | v | v | v |  |  | v | v | v | v | v |  |  | v | v | v | v | v |  |  | v | v | v | v | v |  |  |  | v |
| 重要系統日誌(LOG) |  | FW/OS日誌巡檢 |  | v | v | v | v | v |  |  | v | v | v | v | v |  |  | v | v | v | v | v |  |  | v | v | v | v | v |  |  |  | v |
| 時脈同步 |  | 檢查各系統主機時脈同步(每月) |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人員確認 |  |  |  | 林○○ | 林○○ | 林○○ | 林○○ | 林○○ |  |  | 吳○○ | 吳○○ | 吳○○ | 吳○○ | 吳○○ |  |  | 林○○ | 林○○ | 林○○ | 林○○ | 林○○ |  |  | 吳○○ | 吳○○ | 吳○○ | 吳○○ | 吳○○ |  |  |  | 林○○ |
| 承辦: 審核: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |