XXXX股份有限公司

實體安全管理程序

機密等級：內部使用

文件編號：IS-007

版    次：1.0

發行日期：{{publish_date}}

| 修 訂 紀 錄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版次 | 修訂日期 | 修訂頁次 | 修訂者 | 修訂內容摘要 |
| 1.0 | {{publish_date}} |  | 資訊安全小組 | 初版 |

目錄

1. 目的	1

2. 範圍	1

3. 權責	1

4. 定義	1

5. 作業內容	1

6. 附件	3

目的

- 為規範{{company_name}}（以下簡稱本公司）辦公區域與安全區域實體環境之安全管理，保護資訊資產的安全。

範圍

- 本公司辦公室、資訊機房及周邊環境與設備之實體安全管理。

權責

資訊安全小組

- 督導實體安全管理並核准相關作業。

實體安全專責人員

管制資訊機房門禁之權限。

定期審核人員進出資訊機房紀錄。

檢查與維護資訊機房之消防、空調、電力設施及資訊設備等，以確保資訊機房設備與設施正常運作。

管制人員進出資訊機房及作業情形。

內部人員

- 確認外部人員來訪目的，聯繫受訪人員。

外部人員

- 應配合本公司門禁安全管制及資訊安全相關規定。

定義

辦公區域

- 泛指本公司辦公室及周邊環境。

安全區域

- 泛指本公司機房、重要資料及資訊設備存放位置、管制作業區等。

作業內容

安全區域管制措施

本公司之實體機房所在位置為安全區域。

為確保相關設施之安全，非權責單位指定之人員不得擅自進入或開啟安全區域，或使用相關資訊設備。

若外部人員或本公司未具機房進出權限之人員，因執行業務需求進入機房或開啟安全區域時，必須由資訊資產權責單位或保管單位指派人員陪同並填寫「資訊機房進出管制表」後方可進出機房，並遵守相關設備管理之規定。

未經授權不得將設備、軟體、儲存資訊之媒體或文件攜出安全區域。如有需要，則須經主管人員核准，始得進行。

應置放適當之消防設備，並定期檢測確保其可用性。

資訊機房門禁系統進出紀錄應定期審閱。

機敏安全區域實體安全監控，管制方式如下：

作業原則：

監控系統的設計和內部運作應該保密。

應採取適當措施防止向未經授權方揭露監控活動和影像源，並降低遠端使用監控系統的風險。

警報控制面板應位於警報區域，並且必須為觸發警報的人員提供安全且方便的出口。

所有使用的感測器和使用的報警控制面板都應該具備防止篡改功能。

通過監控系統對個人進行監控和記錄，應有合法目的，也應遵守所有適用的法律法規，尤其是個人資料保護法，影像源的記錄應遵守適用法律規定的資料保留期限。

安裝影像監控系統：設置影像監控系統，持續監控對關鍵資訊資產的管制區域的存取，該監視系統應記錄所有進入實體場所的記錄，且監控紀錄應至少保存6個月。

安裝感測器與警報系統：

當入侵者訪問實體場所時觸發警報，使組織能夠快速回應實體安全漏洞，有效阻止入侵者，應使用動態、聲音和接觸感測器，當檢測到實體場所內的異常活動時，感測器應發出警報，當未知物體或個人接觸到物體或與物體斷開接觸時，應發出警報。例如，接觸感測器可以配置為在接觸窗戶或門時觸發警報；對動態感測器進行設定，以便在其視野範圍內檢測到物體移動時啟動警報；破碎玻璃感測器。

確保所有管制區域，包括所有對外門、窗戶、無人區和機房都在報警系統的範圍內，不存在可被利用的漏洞，例如，如果吸煙區入口等場所沒有受到監控，則這些場所可能會被入侵者用作攻擊媒介。

一般區域管制措施

辦公室入口處設置門禁管制，管制人員進出。

為防止未經授權之存取，同仁應於離開辦公室時，遵守螢幕淨空政策，並將密等級以上之文件存放於儲櫃並上鎖，避免資訊外洩風險。

同仁於辦公室內需隨時注意身分不明或可疑的人員。發現不明身分之人員時，需主動詢問並儘速通知相關部門進行處理。

資訊設備與媒體進出與使用管理

進出資訊機房設備應進行安全檢查，以確保符合安全管理要求。

資訊設備與媒體進出機房時，須填寫「資訊機房進出管制表」註明。

廠商維修人員，進入資訊機房並使用可攜式電腦或儲存媒體時，須有本公司人員全程陪同。

資訊機房環境管理

資訊機房內應保持整齊清潔。

資訊機房內禁止放置易燃物品。

謹慎使用電源延長線，以免電力無法負荷而導致火災，於新增硬體設備時，應先評估電力負荷。

資訊機房溫度應維持在30℃以內，相對溼度維持在30度至70度，如有環境系統監控，告警值應滿足規範要求。

資訊機房應設置專用且適用之消防器材與搭配設置不斷電設備，並定期檢測與維護。

機房維運人員應每日檢查資訊機房設施及設備並填寫「資訊機房管理紀錄表」，如發現異常，應即時處理並通知業務承辦人員、權責主管或維護廠商。

設備異常嚴重影響應用系統之運作時，系統負責人則依據「資訊安全事件管理程序」進行通報。

佈線安全管理

網路通訊設備於安裝時，應注意機房之電力線路架構，以避免產生線路間之干擾問題。

資訊機房設備、線路等宜有適當標示。

網路信號線或是易遭受破壞之線路設施應妥善保護，以免因其他工程裝設而影響網路之運作。

線路配置需注意安全與維護便利性。

場所外設備安全

設置場所外設備安全，應依據工作區域特性，採取實體妥善安置或上鎖，設置適當系統存取控制以避免人員誤觸。

若因環境限制無法達成上述規範，則應派員巡檢，確保資訊設備安全。

設置於本公司外之資訊資產如需與本公司內部網路連線，宜受適當監控，使用者應遵循本公司相關資訊安全規範。

附件

IS-007-01資訊機房進出管制表。(原本如果有可以使用)

IS-007-02資訊機房管理紀錄表。(環控系統)