XXXX股份有限公司

營運持續管理程序

機密等級：內部使用

文件編號：IS-013

版    次：1.0

發行日期：年/月/日

| 修 訂 紀 錄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版次 | 修訂日期 | 修訂頁次 | 修訂者 | 修訂內容摘要 |
| 1.0 | 年/月/日 |  | 資訊安全小組 | 初版 |

目錄

1. 目的	1

2. 範圍	1

3. 權責	1

4. 定義	1

5. 作業內容	1

6. 附件	5

目的

- 為維護XXXX股份有限公司（以下簡稱本公司）營運持續運作，並降低關鍵業務流程所需之資訊系統，受重大故障或災害之影響，訂定本程序書。

範圍

- 本公司關鍵性業務流程營運持續計畫（BCP）之規劃、演練與管理。

權責

資訊安全小組

營運持續計畫工作協調與資源分配。

督導營運持續計畫啟動。

督導營運持續計畫教育訓練。

督導營運持續計畫模擬演練。

督導營運持續計畫之執行。

緊急處理小組

評估資訊系統服務與資訊業務作業之風險與威脅，擬定營運持續策略，訂定營運持續計畫。

定期測試與檢討現有之營運持續計畫，依測試結果修訂計畫內容，以維持有效性。

審核營運持續計畫內容之適當性與測試結果。

本公司同仁、資訊系統服務使用者及委外人員

- 依據營運持續作業需求，參與營運持續計畫之模擬演練、教育訓練、檢討改進等各項活動。

定義

營運持續計畫（Business Continuity Plans, BCP）：為一書面化的完整流程，主要內容在說明業務中斷事件發生後的應變處理、危機溝通、業務持續與回復正常等作業內容。

最大可容忍中斷期間（Maximum Tolerable Period of Disruption, MTPD）：資通安全事件發生後，造成關鍵業務流程中斷，關鍵業務流程中所有相關聯之利害關係者所能容忍營運流程中斷之最大可接受時間。

復原目標時間（Recovery Time Objective, RTO）：資通安全事件發生後，關鍵業務流程中所有相關聯之利害關係者，所期望營運流程中斷復原之時間點。

資料回復點目標（Recovery Point Objectives, RPO）：資通安全事件發生後，關鍵業務流程中所有相關聯之利害關係者，可接受資料滅失或遺漏之資料時間差。

營運衝擊分析（Business Impact Analysis, BIA）：確認組織關鍵性業務流程、該流程所需之資源，並且評估流程中斷對本公司造成影響程度之分析方法。亦即協助組織鑑別出最長可忍受中斷時間（MTPD）及最快復原目標時間（RTO），讓企業面對災害時可以降低營運中斷之衝擊、減少營運中斷之成本及時間。

備援地點：避免資訊系統或資料不幸被摧毀、服務停止或中斷時，能夠讓資料快速回復及服務快速啟動，進而讓損失達到最低的備援服務。

作業內容

營運持續管理

營運持續計畫啟動時，資訊安全小組協助資源分配，並執行內部協調及溝通之運作。

組織應依業務衝擊分析與風險評鑑之結果，評估資訊系統服務與資訊業務作業中斷機率與影響，並研判各業務可容忍之業務中斷時間，考量成本效益因素，訂定營運持續策略。

使用外部資訊系統服務與資訊業務作業中斷，應協調相關權責單位，儘速恢復業務運作。

建立營運持續計畫

業務衝擊分析

組織依據全景分析成果，同時參考「資產清冊」之資訊服務、核心業務與資訊業務作業負責人員進行訪談工作，並將訪談結果填寫於「組織全景鑑別表」。

檢視「全景評鑑表」所提各業務流程，依據業務特性，分析出各業務流程中斷對本公司業務提供的影響程度，並對不同影響程度之資訊系統服務與資訊業務作業訂定MTPD、RTO及RPO，並填寫於「業務流程營運衝擊分析表」。

制定營運持續策略：

- 依關鍵營運流程之MTPD、RTO及RPO，訂定營運中斷時所應採用之營運持續策略，以確保營運持續。採用（但不限於）策略可為預防、建置備援設備、建立備援地點、合作伙伴間互助協議、委外作業、人工作業、全面復原、延遲行動等。策略可為單項或多項策略之組合，例如：於備援地點建置備援設備。

營運持續計畫之制定

依據業務衝擊分析之結果，至少應針對衝擊影響程度為「高」之關鍵業務流程制定營運持續計畫。

組織應擬定營運持續計畫框架，依據框架發展各種營運持續計畫之情境，並將情境描述與處理程序擬於「營運持續計畫演練規劃暨處理報告單」中，以供後續執行、調整與演練。

營運持續計畫之情境，得依據業務辦理經驗、資訊安全事故與風險評鑑結果而訂定。

營運持續計畫之應變處理應滿足資訊安全要求。

營運持續計畫之演練

營運持續計畫應定期測試及演練，以確保計畫的有效性，並使相關人員熟悉計畫內容。

營運持續計畫測試及演練，須經核准後始可進行，演練項目可包括：書面流程演練、通報演練、關鍵業務流程之復原演練。

計畫演練結果應填寫「營運持續計畫演練規劃暨處理報告單」，演練結果應由權責單位審查。

組織每年至少應檢討評估一次，包括執行業務衝擊分析、組織權責與成員之調整、資訊安全事故應變程序及回復策略之檢討。

營運持續計畫之維護

- 營運持續計畫應配合內外部要求、業務流程、組織特性、系統架構及資源需求的調整變更，並每年定期審查，以發揮計畫的投資效益及確保計畫持續有效。

營運持續計畫之認知與訓練

- 若演練計畫需要預先施行教育訓練時，舉辦教育訓練，說明演練計畫的細節及相關事項，使相關人員瞭解營運持續性演練的過程，確保計畫的有效性。

營運持續計畫之執行管理

資訊系統服務中斷雖未造成業務停頓，經執行相關程序後仍無法排除時，通報資訊安全小組，由執行秘書決定是否即刻執行營運持續計畫。如尚未進入營運持續管理程序時，應依據「資訊安全事件管理程序」管理規範，繼續觀察直到事件解決。

在營運持續計畫啟動時，應確認指定之備援資源是可用的。若備援資源有所不足時，由資訊安全小組先行解決不足之處。

當大樓緊急事故發生（可能因為地震、颱風等天然災害），應依據本公司緊急通告指示與疏散程序進行應變。

重要服務陸續恢復提供，維持正常後，資訊安全小組須掌握狀況，由執行秘書決定是否結束營運持續計畫。

事故結束後，資訊安全小組應召開檢討會議，進行持續改善。

造成營運流程中斷之情境若無相應計畫，應召開資訊安全小組會議，以確保生命安全、降低傷亡為首要原則，決定行動方針。

備援回復

備援回復政策

- 說明系統備援回復作業之方式，並依據各營運持續計畫辦理。

應變處理的原則係依據最近一次的營運衝擊分析，以回復關鍵等級為「高」之業務為原則，視設備及建築物損害程度決定於原場所或指定之備援場所復原。

備援回復策略需依據營運衝擊分析之結果，按照主要業務流程之關鍵等級依序復原，詳如「全景評鑑及營運衝擊分析表」。

如需較長時間才能重建或回復至正常作業狀態，應建立暫時性的辦公場所及電腦機房，並運作至永久性辦公場所及電腦機房重建完成。

備援回復作業

- 應說明應用系統備援回復作業必須經過使用者確認，始可宣告作業完成。各系統備援回復後，負責人應通知相關單位確認資料的正確性，並設法修補所缺之資料，經確認無誤後，始可宣告回復作業完成。

事後復原

- 主要為災害現場蒐證、清理、復原、返回原營運場所作業及事件處理檢討。

災害現場鑑識與清理

- 說明災害現場搶救完成後，須先經過配合相關單位鑑識蒐證後，方可進行清理與復原。一旦現場可以開放進入，權責單位指派負責人員進行災害現場鑑識蒐證資料蒐集工作，以做為日後訴訟或保險索賠之依據。鑑識工作應配合相關單位（例如：消防單位、警察單位等）進行，蒐證工作完成後，始可進行災害現場清理。

原營運場所復原

- 說明原營運場所進行復原的方式、復原作業完成後須進行驗證及切換回原營運場所作業的做法。上述工作完成後，在緊急處理小組指揮下進行復原作業，需於原營運場所先執行營運測試，完成後始可進行恢復作業回復正常營運。

        - 復原規劃作業

- 由資訊安全小組統籌，聯絡相關廠商提供資料，製作規格、編製預算、協辦緊急採購等作業。

        - 執行復原作業

- 採購完成後，由電腦系統、資料庫、網路通訊、應用系統等各負責人開始執行復原作業，當應用系統復原完成，由相關單位確認復原資料是否正確，並補上災變期間處理增加的資料，始可宣告復原作業完成。

        - 返回原作業場所

- 當各復原作業完成，並經測試作業正常，由資訊安全小組宣佈返回原作業場所的時間，並事先請相關單位配合切換作業。切換完成後，備援作業場所即恢復其正常作業。

附件

IS-013-01業務流程營運衝擊分析表。

IS-013-02營運持續計畫演練規劃暨處理報告單。